## стр 4 завесы канальн
| НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА | [9 empty] | лист 4
5. Завесы воздушные электрические ТИТАН
Двухскоростные двухступенчаные тепловые завесы ТИТАН имеют возможность четырехуровневого
регулирования воздушного теплового потока и могут работать как в отопительно-вентиляционном,
так и в вентиляционном режиме.
Для холодильных камер и другого оборудования завесы могут поставляться без нагревательных элементов
Напряжение питающей сети - 380 В.
Рабочая зона, мм | Расход |  | Мощность, кВт
воздуха,
| куб.м/час |  | 4,5 | 6,0 | 9,0 | 12,0 | 15,0 | 18,0 | 24,0 | 30,0
800 | 650 |  | 1641 | 1830
900 | 1100 |  | 1890 | 2091 | 2220
1000 | 1500 |  |  | 2346 | 2910 | 3432
1500 | 1600 |  |  | 3535 | 3876 | 4095 | 4350 | 4791
2000 | 3000 |  |  |  |  | 6405 | 6552 | 6702 | 7026 | 7410
6. Канальные нагреватели воздуха электрические ТИТАН
6.1. Канальные нагреватели ТИТАН цилиндрические
Представляют собой цилиндр с установленными в нем трубчастыми нагревательными
элементами. Комплектуются пультом управления. Напряжение питания - 380 В.
Условные | Мощность, кВт
диаметр и
глубина, мм | 6,0 |  | 7.5 |  | 9,0 |  | 12,0 |  | 15,0 |  | 18,0
250 х 200 | 804 |  | 822 |  | 834 |  | 846
315 х 250 | 867 |  | 873 |  | 879 |  | 891 |  | 990
400 х 300 |  |  |  |  | 936 |  | 1254 |  | 1299 |  | 1590
6.2. Канальные нагреватели ТИТАН прямоугольного сечения
Представляют собой параллелепипед с установленными в нем трубчастыми нагрева-
тельными элементами. Комплектуются пультом управления. Напряжение питания - 380 В.
Условное | Мощность, кВт
сечение
канала, мм | 6 | 9 | 12 | 15 | 18,0 | 24 | 30 | 36 | 45 | 60 | 75 | 90
400 х 200 | 900 | 942 | 1059 | 1176 | 1293 | 1440 | 1620
500 х 300 | 1044 | 1065 | 1074 | 1182 | 1350 | 1500 | 1800 | 1992
600 х 350 |  |  | 1110 | 1194 | 1368 | 1542 | 1890 | 2277 | 2844 | 3300
700 х 400 |  |  |  | 1299 | 1596 | 1893 | 2148 | 2784 | 3420 | 4110 | 4620
800 х 500 |  |  |  | 1575 | 1932 | 2235 | 2538 | 3060 | 3792 | 4647 | 5160 | 6462
При заказе канальных нагревателей уточнение реально необходимых размеров обязательно.
Производительность по воздуху системы, в которую устанавливаются канальные нагреватели,
должна соответствовать руководству по эксплуатации.

## стр 6 парогенератор
лист 6
ПАРОГЕНЕРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ "ТИТАН"
В обязательный комплект парогенераторов ТИТАН входят: рабочий и контро-
льный электроконтактные манометры, манометр сетевого давления, клапаны
предохранительный и обратный, электрогидроклапан, термоограничитель с неза-
висимым расцепителем, индикатор температуры.
Повысительный насос (при необходимости) приобретается за отдельную плату.
Пар | Мощность |  | Модификация
кг/час | кВт | Электромеханическое управление |  |  | Электронное управление
Рабочее давление (не более), бар
|  | 8 | 10 | 15 | 8 | 10 | 15
11 | 9 | 11964 | 12624 | 12888 | 15000 | 15816 | 16140
15 | 12 | 12138 | 12804 | 13062 | 15180 | 15990 | 16314
18 | 15 | 12312 | 12972 | 12236 | 15348 | 16164 | 16488
22 | 18 | 12480 | 13146 | 13410 | 15528 | 16332 | 16680
30 | 24 | 12660 | 13320 | 13584 | 15696 | 16512 | 16836
40 | 30 | 12834 | 13494 | 13758 | 15870 | 16680 | 17010
48 | 36 | 13008 | 13668 | 13926 | 16044 | 16854 | 17184
60 | 45 | 13176 | 13842 | 14100 | 16218 | 17028 | 17358
68 | 51 | 13932 | 14634 | 14910 | 16704 | 17538 | 17874
76 | 60 | 14484 | 15210 | 15498 | 18174 | 19086 | 19446
85 | 69 | 16740 | 17580 | 17910 | 20154 | 21168 | 21570
100 | 75 | 18960 | 19914 | 20292 | 21660 | 22614 | 23040
120 | 90 | 21654 | 22740 | 23172 | 24564 | 25644 | 26070
130 | 99 | 22242 | 23358 | 23802 | 24720 | 25962 | 26454
140 | 105 | 22824 | 23964 | 24426 | 26436 | 27762 | 28284
160 | 120 | 25998 | 27294 | 27816 | 28146 | 29556 | 30120
Парогенераторы испытаваются в условиях предприятия ТИТАН. При не-
обходимости дополнительной насторойки парогенератора в условиях заказ-
чика осуществляется шеф-монтаж изделия.
Стоимость этой услуги определяется индивидуально.
data 07-04-2008

## стр 5 газ котлы
лист 5
1. Котлы отопительные ТИТАН на природном газе | [9 empty] | data 07-04-2008
Давление в системе отопления - до 3 бар (за счет цилиндрического теплообменника), самоконтроль блока автоматики по датчику пламени,
датчику тяги, датчику температуры теплоносителя; терморегулятор, пъезорозжиг.
Цены в гривнах с учетом НДС 20%
Теплопроизводительность, кВт | 9 | 9* | 12 | 12* | 16 | 16* | 22 | 22* | 27 | 33 | 40
автоматика SIT | 1500 | 1650 | 1692 | 1824 | 1842 | 2010 | 2082 | 2280 | 2400 | 2910 | 4110 **
* двухконтурные котлы; ** двухступенчатый одноконтурный котел.
Модель котла | Т-9 | Т-9* | Т-12 | Т-12* | Т-16 | Т-16 * | Т-22 | Т-22 * | Т-27 | Т-33 | Т-40
Вид топлива | [7 empty] | природный газ по ГОСТ 5542-87
Номинальное давление газа, Па | [8 empty] | 1274
Номинальная тепловая мощность, кВт | 9 | 9 | 12 | 12 | 16 | 16 | 22 | 22 | 27 | 33 | 40
Коэффициент полезного действия (КПД), % не менее | [8 empty] | 92
Диапазон регулирования температуры воды в тепло-
обменнике, град С | [8 empty] | 0 - 90
Максимальная температура в системе отопления, град С | [8 empty] | 90
Отапливаемая площадь при высоте потолков 2,5 м, кв.м | 90 | 90 | 120 | 120 | 160 | 160 | 220 | 220 | 270 | 330 | 400
Розжиг | [8 empty] | пьезорозжиг
Суммарный объем воды в отопительной системе, не бо-
лее, л | 110 | 110 | 150 | 150 | 215 | 215 | 290 | 290 | 360 | 430 | 500
Объем воды в теплообменнике, не менее, л | 18 | 18 | 20 | 20 | 23 | 23 | 43 | 43 | 54 | 63 | 87
Расход воды на горячее водоснабжение с разностью
температуры 35 град.С, при температуре воды в
теплообменнике +75 град.С, л/час | - | 200 | - | 250 | - | 330 | - | 450 | - | - | -
Расход газа природного плотностью 0,73 кг/м куб
з
при давлении 1274 Па, м /час | 1.07 | 1.07 | 1.32 | 1.32 | 1.76 | 1.76 | 2.45 | 2.45 | 2.93 | 3.67 | 4.49
Средний расход природного газа плотностью
з
0,73 кг/м куб при давлении 1274 Па, м /час | 0.54 | 0.54 | 0.67 | 0.67 | 0.88 | 0.88 | 1.23 | 1.23 | 1.47 | 1.84 | 2.25
Наружный диаметр присоединительного патрубка
газоотводящего устройства, мм | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180
Присоединительные размеры патрубков горячего водо-
снабжения | - | Ду 15(1/2") | - | Ду 15(1/2") | - | Ду 15(1/2") | - | Ду 15(1/2") | - | - | -
Присоединительные размеры патрубков теплообменника | [8 empty] | Ду 50 (2 '')
Присоединительные размеры входного патрубка газо- | [8 empty] | Ду 15 (1/2") |  | Ду 20(3/4")
провода, мм
Габаритные размеры, мм, не более глубина | 455 | 455 | 470 | 470 | 530 | 530 | 600 | 600 | 600 | 700 | 800
ширина | 330 | 330 | 360 | 360 | 400 | 400 | 470 | 470 | 470 | 550 | 580
высота | 905 | 905 | 905 | 905 | 910 | 910 | 1140 | 1140 | 1160 | 1300 | 1300
Масса, кг , не более | 55 | 55 | 65 | 65 | 70 | 76 | 98 | 105 | 110 | 140 | 160
Котлы могут поставляться с автоматикой безопасности КАРЕ или SIT.

## стр 3 воздуш нагр
|  | НАГРЕВАТЕЛИ ВОЗДУХА | [10 empty] | лист 3
1. | Тепловентиляторы "ТИТАН" | [9 empty] | Цены - в гривнах с уч.НДС
Аппаратура управления расположена в защищенном от теплового воздействия месте. Имеют два
кожуха – один защитный, а другой декоративный, между кожухами проложен слой тепло-звукоизоляцион-
ного материала. В комплектацию входят : терморегулятор, термоограничитель, пусковая аппаратура.
1.1. Однофазные 220 В
| мощность,кВт |  |  | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6
| одна ступень,грн |  |  | 420 | 465 | 504 | 720 | 864 | 966 | 1077
| две ступени,грн |  |  | 465 | 501 | 549 | 756 | 906 | 1011 | 1197
1.2. Трехфазные 380 В
мощность,кВт |  |  | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.75 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 22.5
одна ступень,грн |  |  | 585 | 660 | 801 | 918 | 1077 | 1209 | 1380 | 1725 | 1980 | 2145 | 2526 | 2844
две ступени,грн |  |  | 624 | 771 | 837 | 966 | 1113 | 1329 | 1506 | 1851 | 2106 | 2274 | 2646 | 2973
Двухступенчатые тепловентиляторы мощностью 9 кВт и выше : коммутация "две звезды".
2. | Тепловентиляторы ТИТАН-ПР
Разработанная специально для производственных предприятий модель ПР.
2.1. Однофазные 220 В
| мощность,кВт |  |  | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6
| цена, грн. |  |  | 330 | 375 | 420 | 507 | 543 | 579
2.2. Трехфазные 380 В
| мощность,кВт |  |  | 3 | 3.75 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 12 | 15 | 18 | 22.5
| цена, грн. |  |  | 507 | 534 | 576 | 642 | 891 | 1194 | 1362 | 1767 | 2145 | 2472
3. | Калориферные установки ТИТАН
3.1. Установки типа СФОЦ аверсные (с центробежным вентилятором)
мощность, кВт |  |  | 18 | 24 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120
напряжение, В |  |  | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380
цена,грн. |  |  | 3882 | 4119 | 4710 | 5826 | 7071 | 8322 | 9685 | 10758 | 11934
Примечание: цены указаны на стандартные вентиляторы. При применении по согласованию
с Заказчиком иных вентиляторов - цены подлежат корректировке.
3.2. Установки типа СФОЦ реверсные (с ценробежным вентилятором)
мощность, кВт |  |  | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 36 | 45 | 60 | 75
напряжение, В |  |  | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380
цена,грн. |  |  | 2850 | 3090 | 3594 | 3792 | 5070 | 5820 | 6720 | 7530 | 8130
Примечание: цены указаны на стандартные вентиляторы. При применении по согласованию
с Заказчиком иных вентиляторов - цены подлежат корректировке.
3.3. Установки типа СФОО (с осевым вентилятором)
мощность, кВт |  |  | 24 | 30 | 36 | 45 | 60 | 75
напряжение, В |  |  | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380
цена,грн. |  |  | 2310 | 2535 | 2760 | 3690 | 4320 | 4950
Примечание: цены указаны на стандартные вентиляторы. При применении по согласованию
с Заказчиком иных вентиляторов - цены подлежат корректировке.
4. Печь крановая типа ПЭТ (устройство электронагревательное)
мощность, кВт |  |  | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.2
напряжение, В |  |  | 220 | 220 | 220 | 380
цена, грн. |  |  | 78 | 81 | 87 | 87 |  |  |  | data 10-10-2007

## стр 1 и 2 элкотлы
|  | НАГРЕВАТЕЛИ ВОДЫ | [11 empty] | лист 1
1. Водонагреватели ТИТАН (напольные) | [11 empty] | Цены - в гривнах с уч.НДС
Проточно-емкостные, проточные, выходное отверстие закрытое
В комплект входит:индикатор температуры (кроме проточных),терморегулятор,
термоограничитель, предохранительный обратный клапан
|  | Углеродистая сталь (толщина стенки не менее 2 мм) | [11 empty] | Табл. 1
Мощность,кВт/Емкость,л |  |  |  | 50 л | 80 л | 100 л | 150л | 200л | 300л | 400л | 500л | Проточные
4; 5 (220 B) |  |  |  | 1864 | 1960 | 2122 | 2815 | 3180 | 4740 |  |  | выходное отверстие
4,5; 6 (380 B) |  |  |  | 2026 | 2122 | 2250 | 3110 | 3540 | 5065 |  |  | закрытое
9;12;15 (380 B) |  |  |  |  | 2218 | 2380 | 3540 | 3980 | 5600 | 6440 | 7380 |  | 1422
24; 30 (380 В) |  |  |  |  | 3152 | 3184 | 4160 | 4260 | 5980 | 7300 | 8160 |  | 1752
45 (380 B) | [7 empty] | 5250 | 6520 | 7850 | 8840
Водонагреватели дополнительно могут комплектоваться опциями 7,8,11. Стоимость в табл. 3.
Навесные производятся емкостью до 100 л.
2. Электрокотлы ТИТАН с электромеханическим управлением
2.1.Электрокотлы ТИТАН напольные для открытых и закрытых отопительных систем
Базовая модель(4) :
две (три) ступени,регулятор и индикатор температуры, теплоизоляция.
Табл.2
кВт | 3;4; 5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 19,5 | 24 | 30 | 36;39 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120
U,В | 220 | 220/380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380
грн. | 1485 | 1670 | 2079 | 2152 | 2370 | 2554 | 2898 | 3372 | 4897 | 5484 | 6197 | 7253 | 8600 | 10065 | 10680
ВСТРОЕННОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (опции) к водонаг-лям и эл.котлам
Все указанные средства управления и безопасности не создают блуждающих токов внутри изделия.
Табл.3
опция 1 - поплавковый выключатель - защита от включения без воды
| 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240
опция 2 - поплавковый клапан автоматического сброса воздуха - устанавливается в тех слу-
чаях, когда котел находится в верхней точке системы (части системы)
| 135 | 135 | 135 | 145 | 145 | 145 | 150 | 150 | 150 | 150 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165
опция 6 - Автоматический выбор ступеней мощности:
| 225 | 225 | 245 | 245 | 245 | 345 | 345 | 345 | 695 | 725 | 725 | 980 | 980 | 1310 | 1310
опция 7 - Устройство защитного отключения (УЗО), которое реагирует на дифференциальный
ток - это защита от опасного прикосновения к оголенным токоведущим частям, а также от
опасного тока утечки, который может привести к пожару :
| 483 | 620 | 620 | 620 | 620 | 690 | 690 | 1000
опция 8 - суточный программатор:
| 330 | 330 | 360 | 360 | 360 | 430 | 430 | 430 | 500 | 500 | 500 | 605 | 605 | 750 | 750
опция 9 - Ограничитель температуры с сигнализацией, предохранительный клапан --
применяются при установке оборудования в закрытой системе :
| 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350
опция 10 - Индикатор и датчик давления с сигнализацией -- дают возможность контроля и
отключения оборудования при утечке теплоносителя.
| 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395 | 395
опция 11 - Магниевый анод -- способствует выпадению солей, смягчая тем самым воду в
системе отопления :
| 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
|  | НАГРЕВАТЕЛИ ВОДЫ | [11 empty] | лист2
2.2. Электрокотлы ТИТАН-мини | [13 empty] | data-09-07-2009
одноступенчатые, регулятор температуры, выключатель
Мощн,кВт/напр,В |  |  | 1,5; 2; 3 / 220 |  |  | 4; 5 / 220 |  | 4,5; 6 / 380 |  | 9 /380 |  | 12 / 380 |  | 15 / 380
цена,грн |  |  |  | 1079 |  | 1274 |  | 1395 |  | 1495 |  | 1590 |  | 1696
2.3. Электрокотлы ТИТАН-мини люкс
Двух- или трехступенчатые,регулятор и индикатор температуры, выключатель
Напряжение, В |  |  | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380
Мощность, кВт |  |  | 4.5 | 6 | 4.5 | 6 | 9 | 12 | 15
Цена, грн. |  |  | 1155 | 1232 | 1375 | 1397 | 1496 | 1595 | 1677
Котлы могут дополнительно комплектоваться опциями 1и 11.Стоимость опций в таблице 3
2.4. Навесные эл.котлы ТИТАН для закрытых отопительных систем.
Базовая модель (4) : две(три) ступени,регулятор,ограничитель и индикатор температуры,
клапаны предохранительный и сброса воздуха.
Мощность, кВт |  |  | 3;4; 5 | 6 | 9 | 12 | 15 | 19,5 | 24 | 30
Напряжение, В |  |  | 220/380 |  | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380
Цена, грн. |  |  | 1977 | 2217 | 2633 | 2706 | 2818 | 3003 | 3115 | 3425
2.5. Двухконтурный (отопительный и водогрейный) электрокотел "ТИТАН"
Мощность водонагревательного элемента: 1,5; 2; 3,0 кВт/220 В 4,5; 6; 9; 12; 15,0 кВт/380 В | [9 empty] | 4,5; 6; 9; 12; 15,0 кВт/380 В
емкость водогрейного контура | [5 empty] | 50 л |  | 100 л |  |  | 50 л |  |  | 100л
| 3, 4, 5 (220 В) |  |  |  |  | 3252 |  | 3752 |  |  | 4333.5 |  |  | 4630.5
| 4,5; 6,0(220/380 В) |  |  |  |  | 3408 |  | 3996 |  |  | 4833 |  |  | 5143.5
| 9 |  |  |  |  | 4700 |  | 5016 |  |  | 5197.5 |  |  | 5454
| 12 |  |  |  |  | 5000 |  | 5170 |  |  | 5535 |  |  | 5872.5
| 15 |  |  |  |  | 5126 |  | 5300 |  |  | 5670 |  |  | 5994
| 24 (под насос) |  |  |  |  | 5733 |  | 6216 |  |  | 6291 |  |  | 6561
| 30 (под насос) |  |  |  |  | 6562 |  | 6927 |  |  | 7047 |  |  | 7411.5
3. Электрокотлы ТИТАН с электронным блоком управления
3.1. Электрокотлы ТИТАН напольные для закрытых и открытых отопительных
систем: плавная регулировка мощности, электронный программируемый терморегулятор-инди-
катор температуры с цифровой индикацией, защита от перегрева и включения без воды с
сигнализацией
| кВт | 3; 4; 5; 6 |  | 9 |  | 12 |  | 15 |  | 24 |  | 30
| U,В | 220 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380
| грн. | 2554 | 2844 | 2930 |  | 3115 |  | 3340 |  | 4185 |  | 4633
3.2. Навесные эл.котлы ТИТАН с электронным блоком управления для
закрытых отопительных систем :
плавная регулировка мощности, электронный программируемый терморегулятор-индикатор
температуры с цифровой индикацией, защита от перегрева и включения без воды с сигнализацией,
клапаны предохранительные и сброса воздуха
| кВт | 3; 4; 5; 6 |  | 9 |  | 12 |  | 15 |  | 24 |  | 30
| U,В | 220 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380 |  | 380
| грн. | 3227 |  | 3557 |  | 3709 |  | 3854 |  | 4633 |  | 5002
3.3. Электрокотлы ТИТАН-"квартирный" с безшумной (электронной) коммутацией
3.3.1. Однофазные 220 В.
| Мощность, кВт |  |  | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6
| одна ступень |  |  | 1894 | 1960 |  | 2026
| две (три) ступени |  |  |  |  | 2122 |  | 2191
3.3.2. Трехфазные 380 В.
|  | 285 | 345 | 390 | 441 | 498 | 843 | 1173 | 1593
|  | 435 | 495 | 540 | 591 | 651 | 993 | 1323 | 1743
|  |  |  | 696 | 747 | 807 | 1149 | 1479 | 1899
|  |  |  | 957 | 1008 | 1068 | 1410 | 1740 | 2160 |  | 840
[5 empty] | 1098 | 1158 | 1500 | 1830 | 2250 | 2670 | 930
[5 empty] | 1536 | 1596 | 1938 | 2268 | 2688 | 3108 | 1368
[8 empty] | 2706 | 3126 | 3546
| 612 | 681 | 933 | 999 | 1074 | 1146 | 1233 | 1425 | 1998 | 2232 | 2730 | 3330 | 3894 | 4377 | 4860
| 363 |  | 393 |  | 582 |  | 618
| 945 | 1011 | 1263 | 1305 | 1353 | 1422 | 1452 | 1626 | 2478 | 2712 | 3210
| 873 | 927 | 1005 | 1137 | 1383 | 1668 | 1932 | 2247 | 2562
| 210 | 210 | 240 | 240 | 240 | 300 | 300 | 300 | 360 | 360 | 360 | 450 | 450 | 570 | 570
|  |  |  | 343.2 | 378 | 429 | 486 | 549 | 930 | 1296 | 1758 |  |  | отверстие
|  |  |  | 480 | 546 | 597 | 654 | 720 | 1098 | 1458 | 1923 |  |  | закрытое
[6 empty] | 771 | 825 | 891 | 1266 | 1632 | 2097
[6 empty] | 1056 | 1113 | 1179 | 1557 | 1920 | 2382 |  |  | 927
[7 empty] | 1215 | 1281 | 1656 | 2019 | 2484 | 2946 | 3600 | 1029
[7 empty] | 1695 | 1761 | 2139 | 2502 | 2964 | 3429 | 4083 | 1509
[10 empty] | 2985 | 3447 | 3909 | 4563