Опросный лист для проведения обследования с целью определения экономической и технической эффективности построения системы компенсации реактивной мощности

| № п/п | Параметр | Значение или отметка, указываемые Заказчиком | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Номинальное напряжение системы, которая оснащается КРМ, кВ |  |  |
| 2) | Показания счетчика (ов) активной и реактивной энергии на вводе (ах) предприятия, за 1 сутки (с интервалом 0,5 или 1 час), желательно в различные периоды года (зима, весна, лето, осень) |  |  |
| 3) | Количество вводов предприятия, мощности силового (ых) трансформатора (ов) |  |  |
| 4) | Однолинейная схема питания предприятия и однолинейная схема электропитания внутризаводских подстанций (если на данных подстанциях установлены счетчики технического учета активной / реактивной энергии — указать их установку на схеме и их показания согласно п.2). |  |  |
| 5) | Коэффициент мощности системы до внедрения (диапазон изменения) в различные периоды суток и времени года по предприятию |  |  |
| 6) | Желаемый коэффициент мощности после внедрения системы компенсации |  |  |
| 7) | Ориентировочная доля в общей нагрузке, % |  |  |
|  | освещение |  |  |
|  | приводы станков |  |  |
|  | транспортеры |  |  |
|  | мельницы, вентиляторы |  |  |
|  | краны |  |  |
|  | статические полупроводниковые преобразователи, преобразователи постоянного тока |  |  |
|  | точечная сварка |  |  |
|  | другое |  |  |
| 8) | Средняя стоимость 1 кВар*час и 1 кВт*час применительно к Вашему предприятию, грн. | 1 кВар/час. – 1 кВт/час. – |  |
| 9) | Объемы ежемесячных выплат за потребление и генерацию реактивной мощности применительно к Вашему предприятию |  |  |
| 10) | Ваши соображения относительно внедрения систем КРМ (АУКРМ) на предприятии (требуется внедрение высоковольтных или низковольтных установок, их количество, мощности, энергообъекты для установки КРМ) |  |  |

Опросный лист на установки компенсации реактивной мощности

(при условии определенности в мощностях АУКРМ)

| № п/п | Параметр | Значение или отметка, указываемые Заказчиком | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) | Число установок |  |  |
| 2) | Потребная мощность каждой установки, кВАр |  |  |
| 3) | Конфигурация установки: количество ступеней х мощность ступени, кВАр |  |  |
| 4) | Способ коммутации ступеней: |  |  |
|  | Электромеханические контакторы |  |  |
|  | Полупроводниковые силовые ключи |  |  |
|  | Смешанная установка (указать количество и мощность ступеней каждого типа) |  |  |
|  | Вакуумные контакторы |  |  |
|  | Вакуумные выключатели |  |  |
| 5) | Измерение гармоник регулятором (да/нет) |  |  |
| 6) | Наличие у регулятора интерфейса RS-485 |  |  |
| 7) | Необходимость установки антирезонасных реакторов (да/нет): |  |  |
|  | Детюнинг (указать до какой гармоники) |  |  |
|  | Тюнинг (указать до какой гармоники) |  |  |
| 8) | Оболочка установки |  |  |
|  | Степень защиты |  |  |
|  | Ограничение по габаритным размерам (если да, то какое) |  |  |
| 9) | Наличие вводного коммутационного аппарата перед АУКРМ (да/нет) |  |  |
|  | Разъединитель с предохранителями |  |  |
|  | Вакуумный выключатель |  |  |
| 10) | Особые требования Заказчика |  |  |

Заказчик ____________________  тел. _________________   Ответственный______________________________ подпись_______________

Координаты: Украина, 61072, г. Харьков, пр. Ленина 56, оф. 311 А/я 3119, Тел/факс +38 (057) 757-84-86, 757-84-87, 716-40-31, 716-40-59 E-mail: elprom@elprom-rit.com, http://www.elprom-rit.com