ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для подготовки предложения по низковольтному преобразователю частоты

Организация: _______________________________________________

Почтовый адрес: ____________________________________________

Контактное лицо: ___________________________________________

Тел., Факс: _________________________________________________

e.Mail: ____________________________________________________

Приводной электродвигатель

Тип двигателя (обозначение с таблички): _____________________-__________________

Ном. напряжение, В: ________________________________________________________

Ном. ток, А ________________________________________________________________

Мощность кВт, ____________________________________________________________

Ном. частота вращения, об/мин: ______________________________________________

Косинус фи ________________________________________________________________

Кратность пускового тока Iпуск/Iном: _________________________________________

Кратность пускового момента Мпуск/Мном: ___________________________________

Схема подключения (прямой пуск, звезда/треугольник, пусковой реактор): _________ __________________________________________________________________________

Тип охлаждения (принудительное, самовентиляция): ____________________________

Расстояние от места установки преобразователя до двигателя: ____________________

Тип подключаемого кабеля от преобразователя до двигателя ____________,

наличие экрана в кабеле ________

Питающая сеть

Напряжение, В: ____________________________________________________________

Отклонения напряжения, +/- %: _______________________________________________

Частота, Гц: _______________________________________________________________

Количество преобразователей частоты, подключаемых к одному фидеру: ________________

Чувствительность питающей сети к высокочастотным помехам (высокая, средняя, не чувствительна), т.е работают ли с электросетью, к которой будет подключен преобразователь, слаботочные нагрузки, чувствительные к гармоникам: ____________________________________________________________

Характеристики питающего трансформатора (мощность, Uк и др.)________________________

__________________________________________________________________________

Преобразователь частоты

Номинальная мощность, кВт: ________________________________________________

Номинальный ток, А: _______________________________________________________

Диапазон регулирования выходной частоты (макс/мин), Гц: _______________________

Вид сигнала задания (внешний потенциометр, внешний кнопочный пост, аналоговый сигнал 0-5В, 4-20 мА): ___________

Место установки (жилое здание, цеховая подстанция, др.): ________________________

Степень защиты оболочки преобразователя (IP рейтинг): ________________________________

Температура окружающей среды в месте установки преобразователя, град. С: ______________

Наличие цифрового интерфейса (если да, то какой): _______________________

Характеристика нагрузки

Вид или тип нагрузки  (центробежный насос, вентилятор, конвейер, миксер): _________

____________________________________________________________________________

Зависимость нагрузки (постоянная (M~const); линейная (M~n); квадратичная (M~n2)): __

___________________________________________________________________________________

Возможность перегрузки в статическом режиме (% в течение __сек.): _________________

Диапазон регулирования частоты вращения двигателя (макс/мин), об/мин: ____________

Приведенный момент инерции на валу механизма, кг*м2: ___________________________

Максимальный пусковой момент, Нм (или в % от номинального момента): ___________

Происходит ли пуск под полной нагрузкой или вхолостую (указать подробнее): _______

____________________________________________________________________________

Есть ли необходимость интенсивного торможения: ________________________________

Главное для Вас при использовании преобразователя частоты:

- Автоматическое регулирование производительности (давления) механизма: ___________

- Автоматическое поддержание скорости (момента): ___________________________

- Работа по циклограмме (приложить циклограмму): __________________________

- Ограничение пусковых токов (указать требуемую кратность) __________________

- Увеличение времени пуска (указать требуемую продолжительность) ___________

Дополнительная информация для подготовки ТЭО

Дополнительная информация, которую Вы сочтете нужной отразить в запросе:

- Тип и год выпуска насоса ______________________

- Номинальный напор насоса ____________________

- Номинальный расход насоса _____________________

- Передать напор-расходную характеристику насоса.

- График  поддержания напора (или расхода) в точке гидросистемы (за насосом после задвижки или др.)________________________ :

5.1 время суток   ____________, напор _______________, расход _______________

5.2 время суток   ____________, напор _______________, расход _______________

5.3 время суток   ____________, напор _______________, расход _______________

- Информация по существующему потреблению электродвигателем активной и реактивной электроэнергии (кВт*час, кВАР*час) в час, или за сутки, либо замеры токов по фазам двигателя.

- Стоимость 1 кВт*час и кВАР*час для Вашего предприятия _________________ грн

Лицо, заполнившее опросный лист:____________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата заполнения: «____»__________________200__ г.