ООО «ЭЛПРО-М»

Украина, 61072, г. Харьков, пр. Ленина 56, оф. 311 А/я 3119, Тел/факс +38 (057) 757-84-86, 757-84-87, 716-40-31, 716-40-59

E-mail: elprom@elprom-rit.com, http://www.elprom-rit.com

Опросный лист на систему компенсации реактивной мощности

1. Технические требования

| № п/п | Параметр | Значение или отметка, указываемые Заказчиком | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное напряжение, кВ |  |  |
| 2 | Число установок |  | Если нет, то пп. 4… 9 заполняются обязательн |
| 3 | Мощность каждой установки, кВАр |  |  |
| 4 | Число трансформаторов, питающих РУ |  |  |
| 5 | Мощность каждого вводного трансформатора, кВА |  |  |
| 6 | Реальная активная нагрузка каждого трансформатора |  |  |
| 7 | Усредненный реальный коэффициент мощности системы до внедрения системы компенсации |  |  |
| 8 | Характер нагрузки: |  |  |
|  | Постоянная: изменение нагрузки от min до max не более 20% в течении часа |  |  |
|  | Непостоянная средняя: изменение нагрузки от min до max в пределах 20%...50% в течении 15…20 минут |  |  |
|  | Непостоянная высокая: изменение нагрузки от min до max свыше 100% в течении 3…10 минут |  |  |
|  | Наличие гармонических искажений и их величина в % | Номер гармоники | Величина в % |
|  | Другой |  |  |
| 9 | Почасовое потребление активной и реактивной энергии на вводах предприятия, а также внутризаводских подстанций (за несколько дней в различные) |  |  |
| 10 | Однолинейные схемы вводной подстанции (подстанций) и внутризаводских подстанций; на однолинейных схемах укажите точки установки счетчиков электроэнергии, показания которых передаются (см. выше); |  |  |
| 11 | Ориентировочная доля в общей нагрузке, % |  |  |
|  | освещение |  |  |
|  | приводы станков |  |  |
|  | транспортеры |  |  |
|  | насосы, вентиляторы |  |  |
|  | краны |  |  |
|  | статические полупроводниковые преобразователи |  |  |
|  | точечная сварка |  |  |
|  | Другое |  |  |
| 12 | Распределительное устройство (тип) |  |  |
|  | Число секций |  |  |
|  | Режим работы секционного выключателя |  |  |
|  | Нормально отключен, включается только по АВР (или вручную) |  |  |
|  | Нормально включен, отключается только для ремонта |  |  |
|  | Другой |  |  |
| 13 | Конфигурация установки: количество ступеней х мощность ступени, кВАр |  |  |
| 14 | Способ коммутации ступеней: |  |  |
|  | Электромеханические контакторы |  | только 0,4кВ |
|  | Полупроводниковые силовые ключи |  |  |
|  | Смешанная установка (указать количество и мощность ступеней каждого типа) |  |  |
|  | Вакуумные контакторы |  | только 6кВ |
|  | Вакуумные выключатели |  |  |

ООО «ЭЛПРО-М»

Украина, 61072, г. Харьков, пр. Ленина 56, оф. 311 А/я 3119, Тел/факс +38 (057) 757-84-86, 757-84-87, 716-40-31, 716-40-59

E-mail: elprom@elprom-rit.com, http://www.elprom-rit.com

2. Требования по комплектации

| № п/п | Параметр | Характеристика |  | Стандартная комплектация (по умолчанию) для 0,4кВ |  | Значение или отметка, указываемые Заказчиком |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Регулятор |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MKS-Technology (Германия), тип Multicomp, BK |  | 6-ст., 12-ст. |  | Х |  |  |  |  |
|  | EASTEL |  | 6, 12, 16-ст. |  |  |  |  |  |  |
|  | Измерение гармоник регулятором |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие у регулятора интерфейса RS-485 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие ПО для визуализации параметров и программирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Способ коммутации ступеней: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электромеханические контакторы |  |  |  | Х |  |  |  | только 0,4кВ |
|  | Полупроводниковые силовые ключи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Высоковольтные вакуумные контакторы CIRCUTOR |  |  |  |  |  |  |  | только 6кВ |
| 17 | Контакторы |  |  |  |  |  |  |  | только 0,4кВ |
|  | HYUNDAI (Ю. Корея) |  | 100…240 включений в час, макс. 200 тыс. включений |  | Х |  |  |  |  |
|  | EASTEL (Украина) |  | 100…240 включений / час, макс. 100 тыс. включений |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Установка антирезонасных реакторов MKS-Technology на каждую (или выборочно) ступень |  |  |  | нет |  |  |  | только 0,4кВ |
| 19 | Оболочка установки: Степень защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IP00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IP21 |  |  |  | Х |  |  |  |  |
|  | IP30(40) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IP54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IP65(66) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Вводной аппарат: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вводной разъединитель с предохранителями |  |  |  |  |  |  |  | для 0,4кВ |
|  | вводной автоматический выключатель |  |  |  |  |  |  |  | для 0,4кВ |
|  | вводная высоковольтная ячейка КСО (указать тип) |  |  |  |  |  |  |  | для 6, 10, 35кВ |
| 21 | Для подготовки экономического обоснования : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общее потребление активной энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общее потребление активной энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | стоимость 1кВар x час |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | стоимость 1кВ x час |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | среднемесячная оплата за реактив на предприятии, грн |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заказчик_____________________ тел._________________ Ответственный______________________ подпись_____________